НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський політехнічний інститут»

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

Теплоенергетичного факультету

Протокол № ___ від ____ лютого 2016 р.

Голова вченої ради _____________ В.П. Бунь

М.П.

ПРОГРАМА

додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста спеціалізації «Теплові електричні станції та установки»

Програму рекомендовано кафедрою

Теплоенергетичних установок теплових і

атомних електростанцій

Протокол №  10   від від   17      лютого  2016 р.

Завідувач кафедри __________ О.Ю. Черноусенко

Київ – 2016

1. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 144 «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА» - 
"ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ ТА УСТАНОВКИ"

# Загальні відомості

Додаткове вступне випробування проводиться тільки для вступників, напрям підготовки (бакалаврат) яких не відповідає спеціальності  «Теплоенергетика».

Метою додаткового вступного випробування є виявлення достатнього початкового рівня знань вступника в області напряму підготовки для вступу за спеціалізацією «Теплові електричні станції та установки».

Додаткове вступне випробування  проводиться у вигляді комплексного  іспиту з   дисциплін  «Тепломасообмін», «Гідрогазодинаміка», «Горіння палива та обладнання для його спалювання».

Додаткове вступне випробування (для вступників на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю) оцінюється за шкалою «зараховано», «незараховано».  Особи, знання яких на додаткових вступних випробуваннях були оцінені як «незараховано», до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсному відборі не допускаються та на навчання не зараховуються, незалежно від інших конкурсних показників.

### Курс “Тепломасообмін”

Розділ 1.Теплопровідність

Тема 1.1. Теплопровідність та теплопередача при стаціонарному

тепловому режимі

Поняття теплопровідності. Температурне поле. Температурний градієнт. Вектор щільності теплового потоку. Закон Фур’є і коефіцієнт теплопровідності. Диференційні рівняння теплопровідності і його окремі випадки. Математичний опис  процесу теплопровідності. Закон Ньютона-Ріхмана. Коефіцієнт тепловіддачі. Конкретні задачі теплопровідності. Теплопровідність плоскої стінки. Контактний термічний опір. Методи зниження контактного опору. Теплопровідність багатошарової плоскої стінки. Теплопровідність одношарової циліндричної стінки при граничних умовах І роду. Теплопровідність багатошарової циліндричної стінки при граничних умовах І роду. Теплопередача через  плоску стінку. Коефіцієнт теплопередачі. Рівняння теплопередачі. Теплопередача через багатошарову плоску стінку. Теплопередача через одношарову циліндричну стінку. Лінійний коефіцієнт теплопередачі. Лінійний термічний опір теплопередачі. Теплопередача через багатошарову циліндричну стінку. Теплопровідність сферичної стінки  при граничних умовах І роду. Теплопровідність пластини при стаціонарному тепловому режимі та наявності внутрішніх джерел теплоти. Температурне поле пластини при стаціонарному тепловому режимі та наявності внутрішніх джерел теплоти. Теплопровідність циліндра при стаціонарному тепловому режимі та наявності внутрішніх джерел теплоти. Температурне поле циліндра при стаціонарному тепловому режимі та наявності внутрішніх джерел теплоти.

(1),  с. 44-50, 15-20, 12-13, 27-30, 37-44, 40-43. (2),  с. 20-25, 31-35. (3), с. 7-8, 17-23, 31-35, 30-38. (4), с. 27-28, 23-28, 29-32. (6), с. 27-32.

Тема 1.2. Конструктивні способи зміни інтенсивності теплопередачі

Способи зміни інтенсивності теплопередачі. Конструктивні способи зміни інтенсивності теплопередачі. Плоска стінка. Критичний діаметр циліндричної стінки. Вибір матеріалу ізоляції. Шляхи інтенсифікації теплопередачі. Термічний опір теплопередачі. Можливості зниження термічного опору теплопередачі. Конструктивні способи зміни інтенсивності теплопередачі. Інтенсифікація теплообміну за рахунок оребрення. Типи оребрення. Диференційне рівняння теплопровідності прямого ребра довільного профілю. Пряме ребро прямокутного профілю. Теплопровідність прямого ребра прямокутного профілю. Коефіцієнт ефективності ребра. Ребриста плоска стінка. Теплопередача через ребристу плоску стінку. Умови вигідності оребрення.  Теплопровідність кільцевого або шайбового ребра постійної товщини. Метод приблизного розрахунку коефіцієнта ефективності ребра круглого профілю.

(1),  с. 50-65, 67-70, 70-75, 70-80, 77-81, 77-89, 89-93. (3), с. 36-39. (4), с. 57-68.

Тема 1.3. Теплопровідність при нестаціонарному тепловому режимі

Фізичні основи процесу нестаціонарної теплопровідності. Нестаціонарна теплопровідність пластини без внутрішніх джерел тепла. Диференційне рівняння, яке описує температурне поле при нестаціонарній теплопровідності пластини без внутрішніх джерел тепла. Аналіз рішення диференційного рівняння, яке описує температурне поле при нестаціонарній теплопровідності пластини без внутрішніх джерел тепла. Нестаціонарна теплопровідність циліндру без внутрішніх джерел тепла. Диференційне рівняння, яке описує температурне поле при нестаціонарній теплопровідності циліндру без внутрішніх джерел тепла. Аналіз рішення диференційного рівняння, яке описує температурне поле при нестаціонарній теплопровідності циліндру без внутрішніх джерел тепла.

(2),  с. 107-125, 128, 127-130

Розділ 2. Конвективний теплообмін

Тема 2.1. Фізичні основи процессу теплопередачі

Фізичні основи процессу теплопередачі. Конвективний теплообмін. Закон Ньютона-Ріхмана і коефіцієнт тепловіддачі. Поняття про пограничний шар. Ламінарна та турбулентна течія.   Механізм переносу теплоти від газу до стінки при ламінарній та турбулентній течії. Вплив різноманітних факторів на величину коефіцієнта тепловіддачі. Математичний опис  процесів конвективного теплообміну. Диференційне рівняння енергії. Диференційне рівняння руху. Умови однозначності при описанні процесів конвективного теплообміну. Рівняння руху та енергії для турбулентного режиму руху рідини. Способи отримання розрахункових формул для визначення коефіцієнта тепловіддачі.

(2),  с. 41-45. (3), с. 47-50, 51-56, 57-60. (4), с. 67-69, 77-79.

Тема 2.2. Основи теорії подібності фізичних явищ

Основні поняття та визначення теорії подібності. Фізична основа теорії подібності. Інваріант подібності. Однойменні величини. Константи подібності. Теореми подібності. Аналогічні явища. Властивість констант подібності. Перша теорема подібності. Друга теорема подібності. Третя теорема подібності. Фізичний зміст чисел подібності. Число Нусельта. Число Пекле. Число Грасгофа. Число Ейлера. Число Прандтля. Число Стентона. Використання теорії подібності до явища тепловіддачі. Рівняння подібності.

(1),  с. 147-150, 97-99. (2),  с. 141-145. (3), с. 87-90. (4), с. 100-110.

Тема 2.3. Основи теорії пограничного шару

Вступ в теорію пограничного шару. Диференційне рівняння динамічного пограничного шару. Методи теорії пограничного шару. Диференційні рівняння пограничного шару. Рішення диференційного рівняння динамічного пограничного шару. Оцінка порядку членів, що входять до рівняння.

Тема 2.4.  Тепловіддача при зовнішньому обтіканні тіл

Тепловіддача при течії на пластині. Вплив “зовнішньої” турбулентності, неізотермічності, поздовжнього градієнту тиску на пластині на перехід ламінарної течії у турбулентну. Перехід ламінарної течії у турбулентну на пластині. Тепловіддача пластини при ламінарній течії потоку. Тепловіддача пластини при турбулентній течії потоку. Визначення середнього коефіцієнту тепловіддачі при турбулентній течії теплоносія на пластині. Тепловіддача при зовнішньому обтіканні тіл різноманітної форми. Тепловіддача при поперечному обтіканні циліндру. Вплив на тепловіддачу кута атаки. Тепловіддача при зовнішньому обтіканні пучків гладких труб.

(1),  с. 227-230, 234-240. (2),  с. 144-150, 211-215, 311-315. (3), с. 97-108. (4), с. 237-248.

Тема 2.5. Тепловіддача при примусовій течії рідини в трубах і каналах

Особливості течії та теплообміну в трубах. Особливості течії рідини з постійними фізичними властивостями. Особливості теплообміну. Особливості ламінарної неізотермічної течії. Теплообмін при різних режимах течії рідини в трубах. В’язкістно- гравітаційний режим течії рідини в трубах.  Тепловіддача при ламінарному режимі течії рідини в трубах. Рівняння подібності для визначення середнього коефіцієнту тепловіддачі. Тепловіддача при турбулентному режимі течії рідини в трубах. Тепловіддача при перехідному режимі течії рідини в трубах. Тепловіддача при течії рідини в трубах некруглого поперечного перерізу.

(1),  с. 255-260, 265-266, 267-270. (2),  с. 320-325. (4), с. 287-290

Тема 2.6. Тепловіддача при  вільній конвекції

Тепловіддача при вільній конвекції в необмеженому просторі. Фізичні основи тепловіддачі при вільній конвекції. Тепловіддача вертикальної поверхні. Тепловіддача при вільній конвекції біля горизонтальної труби. Тепловіддача при вільній конвекції біля горизонтальної плоскої поверхні. Тепловіддача при вільній конвекції в обмеженому просторі. Приблизний метод розрахунку тепловіддачі при вільній конвекції в необмеженому просторі. Рівняння подібності для визначення середнього коефіцієнту тепловіддачі. Тепловіддача при вільній конвекції в горизонтальних щілинах. Тепловіддача при вільній конвекції в вертикальних щілинах. Еквівалентний коефіцієнт теплопровідності. Тепловіддача при вільній конвекції у відкритих вертикальних каналах(щілинах).

(1),  с. 306-310, 311-334

### Розділ 3.Теплообмін при фазових переходах

Тема 3.1. Теплообмін при кипінні

1. Інтенсивність теплообміну при кипінні у великому об’ємі. Класифікація видів кипіння. Способи підводу тепла до поверхні (г.у. 1-го та 2-го роду). Крива кипіння, механізми, що використовуються для опису теплообміну при кипінні. 1-а та 2-га кризи кипіння.

[1], с. 301-303, 306-308, [2], с. 111-116, [4], с. 236-237

2. Коефіцієнт тепловіддачі при кипінні у великому об’ємі. Безрозмірні експериментальні формули Толубінського, Лабунцова та Кутателадзе. Емпіричні формули для води.

[1], с. 308-311, [2], с. 328-333, [4], с. 247-248.

3. Кризи кипіння. Параметри, що впливають на процес кипіння та їх вплив на інтенсивність теплообміну. Гідродинамічна теорія кризи Кутателадзе. Механізм теплообміну при плівковому кипінні рідини. Вплив швидкості потоку рідини на коефіцієнт тепловіддачі при кипінні.

[2], с. 131-132, [3], с. 337-340, [4], с. 248-259.

4. Двофазний потік. Істинні та витратні характеристики двофазного потоку. Режими течії, зміна параметрів двофазного потоку по довжині парогенеруючої труби. 	 [1], с. 311-316, [3], с. 354-361, [4], с. 259-271

Тема 3.2. Теплообмін при конденсації

1. Теплообмін при плівковій конденсації нерухомої пари на вертикальній поверхні. Постанова задачі Нусельтом, аналітичне визначення коефіцієнта тепловіддачі при ламінарній течії. Локальний та середній коефіцієнти тепловіддачі. Конденсація на похилій поверхні та на горизонтальній трубі.

[1], с. 270-279, с. [2], с. 139-142, [4], с. 217-219.  [9] с. 43-46, 51-52, 60-61

3. Вплив на коефіцієнт тепловіддачі зміни теплофізичних властивостей речовин, перегріву та вологості пари, влив стану поверхні. Вплив хвильового та турбулентного режиму течії плівки конденсату. Вплив швидкості пари. Теплообмін при конденсації всередині труб. Інтенсифікація теплообміну при конденсації.

[1], с. 279-285, [2], с. 143-158, [4], с. 219-227. [9] с. 52-59, 63-66, 106-124.

### Розділ 4. Випромінювання

Тема 4.1. Теплообмін випромінюванням

1. Основні поняття та визначення теплообміну випромінюванням. Закони теплового випромінювання. Закон Планка, закон Стефана-Больцмана, закон Кирхгофа, закон Ламберта.

[1], с. 361-376, [2], с. 160-169, [3], 310-319.

2. Теплообмін випромінюванням між тілами.Теплообмін випромінюванням між двома тілами, розділеними прозорим середовищем. Променевий теплообмін між двома паралельними поверхнями. Теплообмін за наявності екранів. Теплообмін випромінюванням між тілом та його оболонкою.

[1], с. 378-395, [2], с. 173-192, [4], с. 327-332.

Основна література :

1. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел Л.С. Теплопередача . М:, Энергия. 1975 г.

2. Михеев М.А., Михеева И.Н. Основы теплопередачи. М.: «Энергия», 1977 г.

3.ПетуховБ.С., Генин Л.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных энергетических установках. М: Энергоатомиздат, 1986 г.

4. Галин Н.М., Кириллов П.Л. Тепло-массообмен (в ядерной энергетике). М: Энергоатомиздат, 1987 г.

5. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче. М: «Энергия», 1975.

###### Додаткова література:

6. Кириллов П.Л., Юрьев Ю.С., Бобков Б.П. Справочник по теплогидравлическим расчетам. М:, Энергоиздат, 1984.

7. Богданов С.Н. и др. Теоретические основы хладотехники. Тепломассообмен. М.: Агропромиздат, 1986 г.

8. Толубинский В.И. Теплообмен при кипении.

9. Исаченко В.П. Теплообмен при конденсации. М., Энергия, 1977, 240 с.

10. Петухов Б.С., Генин Л.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных энергетических установках. М: Атомиздат, 1974 г.

Курс «Гідрогазодинаміка»

Розділ 1.Фізичні властивості й моделі рідини

Предмет курсу. Основні гіпотези та закони гідро- газодинаміки. Моделі рідкого середовища. Густина і питома вага рідини. Сили і напруження, що діють в рідини.  В’язкість рідин. Стисливість рідин та газів.  Термодинамічні моделі газів і рідин.  Поверхневий натяг. Випаровуваність. Тиск насичення. Кавітація.

Література до розділу: 1 - с. 5-19; 2 - с. 7-25, 60-64; 71-74; 3 - с. 9-17; 4 - с. 6-25.

Розділ 2. Гідрогазостатика.

Напруження при рівновазі рідини.  Диференціальні рівняння рівноваги Ейлера. Основне рівняння гідростатики. Відносна рівновага рідини. Основи газостатики. Формули Галлея.

Література до розділу: 1 – с. 16-27; 2 – с. 60-76; 3 – с. 14-22; 4 – с. 25-33.

Розділ 3. Кінематика рідини.

Підходи Лагранжа і Ейлера. Поле швидкостей в потоці. Лінії течії. Гідравлічні елементи потоку. Витрати і середня швидкість. Рівняння нерозривності в гідравлічній формі. Режими течії рідини. Прискорення рідкої частинки. Диференціальні рівняння нерозривності.

Література до розділу: 1 – с.35-43, 61-64, 242-245; 2 – с. 27-41; 3 -  с. 24-31, 38-40, 164-169; 4 – с. 42-50, 113-115.

Розділ 4. Динаміка ідеальної рідини.

Модель ідеальної рідини. Рівняння Ейлера руху ідеальної рідини. Початкові та крайові умови. Інтеграли Бернуллі та Ейлера. Фізичний зміст і геометрична інтерпретація рівнянь Бернуллі та Ейлера-Бернуллі.

Література до розділу: 1 -  с. 85-95, 130-133, 482-484; 2 – с. 106-113; 3 – с.46-63; 4 -  с. 62-74; 7 – с. 89-92

Розділ 5. Елементи гідравліки (динаміки одновимірних потоків в’язкої

нестисливої рідини).

Рівняння Бернуллі для елементарного струменя в’язкої рідини. Рівняння Бернуллі для потоку в’язкої нестисливої рідини. Гідравлічні втрати напору. Місцеві опори.

Література до розділу: 1 – с.96-101. 108 – 116; 2 – с.93-95, 145-160; 3 -  с. 179-190, 206-209; 4 -  с.111-115, 172-179.

Розділ 6. Динаміка в’язкої рідини.

Теорема Коші-Геймгольця. Тензор швидкостей деформації. Тензор напружень у рідині. Рівняння руху рідини в напруженнях. Узагальнений закон Ньютона. Рівняння Нав’є – Стокса. Подібність і моделювання гідродинамічних явищ. Ламінарна течія в трубах і опір. Рівняння Рейнольдса. Турбулентна течія в трубах і опір.

Література до розділу: 1 – с. 46-51, 64-74, 224-231, 242-252, 262-289; 2 – с.41-45, 60-67, 85-106, 126-144, 154-183; 3 – с. 31-38, 137-206; 4 -  с. 50, 96-131.

Розділ 7. Поняття пограничного шару та відривних течій.

Пограничний шар та його характеристики. Відрив пограничного шару. Рівняння Прандтля. Задача Блазіуса. Відрив пограничного шару. Особливості і значення відриву. Відривні течії.

Література до розділу: 1 – с. 293-388; 2 – 357-427, 271-275; 3 – с. 226-229, 432-440; 4 – с.571-645; 6 – с. 439-544; 7 – с. 659-814; 8 – с. 36-54, 124-190, 571-645; 9 - с. 137-142, 170-186; 12 -  с. 669-726.

Розділ 8. Елементи газової динаміки.

Основні рівняння газової динаміки. Рівняння Ейлера. Рівняння нерозривності. Рівняння Клапейрона-Менделеєва. Рівняння адіабати Пуассона. Рівняння політропи. Швидкість звуку в газі. Рівняння Бернуллі для ідеального газу. Ізоентропійне витікання газу з резервуару. Одновимірні течії газу в трубі змінного перерізу. Способи одержання надзвукових швидкостей.  Прямий стрибок ущільнення. Ударна адіабата.

Література до розділу: 1- -с. 126-157; 2 – с. 428-455; 4 – с. 74-95; 5 – с.9-34, 46-48, 117-160, 181-184, 202-218.

### Рекомендована література

1. Базова

- Повх И.Л. Техническая гидромеханика.- М.: Машиностроение, 1976.- 504 с.

- Емцев Б.Т. Техническая гидромеханика.- М.: Машиностроение, 1978.- 468 с.

- Войткунский Я.И., Фадеев Ю.И., Федяевский К.К. Гидромеханика.-Л.: Судостроение, 1982.- 456 с.

- Аэрогидромеханика/ А.М. Мхитарян, В.В. Ушаков, А.Г. Баскакова, В.Д. Трубенок; Под общ. ред. А.М. Мхитаряна. – М.: Машиностроение, 1984.- 352 с.

- Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. – М.: Наука, 1976. – 888 с.

2. Допоміжна

- Лойцянский Л.Г. Механика жидкостей и газа. -  М.: Наука, 1978. – 736 с.

- Фабрикант Н.Я. Аєродинамика. – М.: Наука, 1964. – 816 с.

- Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. - М.: Наука, 1974. – 712 с.

- Прандтль Л. Гидроаэромеханика. – М.: Изд-во иностр. лит., 1949. – 520 с.

- Дейч М.Е. Техническая газодинамика. – М.: Энергия, 1974. – 592 с.

- Самойлович Г.С. Гидроаэромехъаника. – М.: Машиностроение, 1980. – 280 с.

- Аэродинамика в вопросах и задачах/ Н.Ф. Краснов, В.Н. Кошевой, А.Н. Данилов и др.; Под ред. Н.Ф. Краснова. – М.: Высшая школа, 1985.- 759 с.

- Прикладная гидромеханика/ А.Н. Патрашев, Л.А. Кивако, С.И. Гожий; Под.ред. А.Н. Патрашева. – М.: Воениздат,   1970. – 688 с.

### Курс «Горіння палива та обладнання для його спалювання»

Розділ 1. Енергетичне паливо. Матеріальний баланс  процесів горіння

Тема 1.1. Енергетичне паливо та термохімія реакцій горіння

Загальна класифікація та види енергетичних та технологічних палив. Паливний баланс України та перспективи його розвитку. Історія розвітку та стан енергетики України. Походження та фізичні властивості викопних газоподібних, рідких та твердих палив. Природний газ, нафта та її походження, торф, буре, кам,яне вугілля, антрацит. Енергетичні характеристики палив. Склад та теплотехнічні характеристики палив. Поняття про хімічний те елементарний склад палива. Робоча, суха, горюча та органічна маса палива, волога, домішки. Формули взаємного перерахунку складу палив.

Осн. літ-ра: 1 - с.7 - 8; 3 - с. 7 – 9; 1 - с. 8 – 12;  1 - с. 12 - 21; 3 - с. 10 - 13.

Дод. літ-ра: 3 - с.7-17; 3 - с.17-20, 33-36; 3 - с.20-25.

Тема 1.2. Матеріальний баланс процесів горіння

Теплота спалювання палива. Розрахункові та експериментальні методи визначення теплоти спалювання. Основні термохімічні рівняння горіння палив. Коефіцієнт надлишку повітря. Тепловий баланс адіабатичного процесу горіння. Жаропродуктивність палива. Калориметрична, теоретична, дійсна температури горіння.

Осн. літ-ра: 1 - с. 21 - 26; 3 - с. 13 – 21; 4 – с. 45 – 50; 136 – 149; 6 – с. 45 – 55; 7 – с. 53 – 64; 1 - с. 26 - 40; 7 - с. 64 – 69.

Дод. літ-ра: 3 - с.20-25;

Розділ 2.  Основні положення теоріі горіння

Тема 2.1. Хімічна рівновага реакцій горіння

Хімічна рівновага і закон діючих мас. Порядок реакції. Кінетичне рівняння реакцій 1 та 11 порядків. Залежність швидкості хімічної реакції від температури, тиску, складу суміші.  Ланцюгові реакції горіння, їхній механізм та кінетика.

Осн. літ-ра: 1 - с. 47 - 58; 3 - с. 87 - 101; 4 – с. 111 - 117; 164 - 191; 6 – с. 6 – 7; 1 - с. 58 - 67; 2 - с. 8 - 9; 4 – с. 50 - 56; 194 - 199; 7 – с. 132 – 137; 1 - с. 58 - 67; 2 - с. 8 - 9; 4 – с. 50 - 56; 194 - 199; 7 – с. 132 – 137; 1 - с. 64 - 72; 2 - с. 9 - 11; 3 – с. 103 - 108; 4 – с. 210 – 222; 6 – с. 21 – 24; 7 – с. 138 – 147.

Дод. літ-ра: 3 - с.20-25;

Тема 2.2. Процеси запалювання та розповсюдження полум,я

Стаціонарна теорія самозапалювання сумішей. Індукційний період самозапалювання. Примусове запалювання, методи та засоби. Концентраційні межі запалювання та горіння. Розповсюдження полум,я в газових сумішах. Нормальна, масова швидкості розповсюдження полум,я, вплив різних факторів. Дифузія і масообмін. Турбулентність, характеристики турбулентності. Процеси сумішоутворення, ламінарна та турбулентна дифузія.

Осн. літ-ра: 1 - с. 72 - 83; 2 - с. 11 - 24; 3 – с. 108 - 109; 5 – с. 175 - 208; 6 – с. 24 - 45; 7 – с. 185 – 199; 1 - с. 122 - 140; 2 - с. 24 - 37; 3 – с. 108 - 120; 123 - 134; 6 – с. 73 - 82; 7 – с. 159 – 177; 1 - с. 83 - 98; 2 - с. 37 - 46; 3 – с. 63 - 87; 134 - 139; 5 – с. 210 – 227; 1 - с. 91 – 98; 3 – С. 78 – 87.

Тема 2.3. Аеродинаміка струменевої течії в пальникових пристроях

Елементи теорії турбулентних струменів. Ізотермічний турбулентний, вільний струмінь, характеристики течії та  сумішоутворення. Закручені турбулентні струмені. Відносний рух часток в потоці.  Засоби організації закручування повітряного потокую

Осн. літ-ра: 1 - с. 98 - 114; 3 - с. 21 - 35; 6 – с. 60 - 72; 7 – с. 70 – 93; 147 – 159; 3 - с. 35 – 62.

Розділ 3. Теоретичні основи та особливості горіння газоподібних палив

Тема 3.1. Основні положення теорії ламінарного горіння

Спалювання однорідної газової суміші. Ламінарний режим горіння. Особливості кінетичного горіння попередньо-перемішаних газових сумішей.  Розповсюдження полум,я в турбулентному потоці. Турбулентне горіння однородної газової суміші.

Осн. літ-ра: 1 - с. 147 - 154; 2 - с. 47 - 51; 5 – с. 255 - 290; 6 – с. 83 – 97; 1 - с. 147 - 158 ; 3 – С. 134 – 139; 2 –С. 37 – 51.

Дод. літ-ра: 3 - с.20-25.

Тема 3.2. Кінетичне горіння попередньо перемішаних газових сумішей

Сталість горінні газових сумішей, явища проскоку та відриву полум,я. Технічні засоби запобігання проскоку полум,я в пальникових пристроях. Штучна стабілізація горіння полум,я – теплова, аеродинамічна. Основні теорії стабілізації горіння. Особливості утворення зони зворотніх токів за погано обтічними тілами та в закручених потоках. Засобі інтенсифікації процесів горіння. Основні методи  впливу на інтенсивність сумішоутворення і горіння палив.

Осн. літ-ра: 1 - с. 163 - 165; 2 – С. 64 – 68; 1 - с. 165 - 168; 2 – С. 64 – 68; 3 – С. 391 – 397;

1 - с. 168 - 172; 2 - с. 106 - 11; 7 – с. 183 - 185.

Тема 3.3. Дифузійне горіння газів

Сутність дифузійного горіння палив. Основні відмінності дифузійного факелу. Основні фактори впливу на інтенсивність да довжину дифузійного факелу. Основні методи спалювання газоподібного палива та класифікація пальникових пристроїв. Вимоги до пальників. Пальникові пристрої промислових та енергетичних котлів.

Осн. літ-ра: 1 - с. 155 - 158; 2 – С. 69 – 96; 1 - с. 168 – 176; 2 – С.106 – 182.

Розділ 4. Спалювання рідкого палива в промисловості та енергетиці

Тема 4.1. Особливості процесу горіння рідкого палива

Запалювання та механізм  горіння  рідкого палива. Випаровування та горіння рідкого палива на відкритій поверхні. Основні схеми горіння рідкого палива. Розпилювання рідкого палива. Основні положення механічного та аеродинамічного розпилювання.  Основні схеми механічних та аеродинамічних форсунок. Енергетичні та промислові пальника для спалювання рідкого палива.  Газомазутні топки енергетичних котлів.

Осн. літ-ра: 1 - с. 176 - 206; 3 - с. 246 - 254; 5 – с. 53 - 66; 6 – с. 109 – 130; 7 – с. 218 – 248;  1 - с. 187 – 189; 1 - с. 202 – 219; 6 – С. 119 – 130.

Розділ 5. Особливості спалювання твердих палив в промислових та

енергетичних установках

Тема 5.1. Теоріі горіння часток твердого палива.

Теорія гетерогенного горіння та хімічного реагування вуглецю, швидкість горіння.

Теорія горіння приведеної плівки.

Осн. літ-ра: 1 - с. 328 – 347; 3 – С. 139 – 174; 6 – С. 131 – 173.

Тема 5.2. Особливості горіння пиловугільних палив.

Загальні характеристики процесу горіння пиловугільних палив. Горіння монодисперсного пилу в факелі. Топки енергетичних котлів для спалювання пиловугільного палива. Метод організації горіння та топкові пристрої для спалювання палив в киплячому шарі. Особливості конструкцій топок для спалювання палив в киплячому шарі.

Осн. літ-ра: 1 - С. 347 – 353; 360 – 368; 3 – С. 200 – 221; 6 – С. 172 – 179; 6 – С. 191 – 194.

### Рекомендована література

1. Базова

1. Хзмалян Д.М., Каган Я.А. Теория горения и топочные устройств /  Под ред. Д.М.Хзмаляна.  - М.: Энергия. - 1976. – 488 с.

2. Спейшер В.А. Сжигание газа на єлектростанциях и в промышленности.  - М.: Энергия. - 1967. – 251 с.

3. Основы практической теории горения / Под ред. В.В. Померанцева. -  Л.: Энергия -  1973. – 264 с.

4. Лушпа А.И. Основы химической термодинамики и кинетики химических реакций.  - М.: Машиностроение -  1981. – 240 с.

5. Раушенбах Б.В., Белый С.А., Беспалов И.В. и др. Физические основы рабочего процесса в камерах сгорания воздушно-реактивных двигателей. – М.: Машиностроение. -  1964. – 526 с.

6. Хзмалян Д.М. Теория топочных процессов. – М.: Энергоатомиздат. -  1990. – 352 с.

7. Кнорре Г.Ф., Арефьев К.М., Блох А.Г. и др. Теория топочных процессов. – М., Л.: Энергия. -  1966. – 491 с.

8. Равич М.Б. Упрощенная методика теплотехнических расчетов.Теплотехнические расчеты по упрощенным константам продуктов сгорания. – М.: Наука. -  1966. – 415 с.

9. Шагалова С.Л., Шницер И.Н. Сжигание твердого топлива в топках парогенераторов. – Л.: Энергия. -  1976. – 176 с.

2. Допоміжна

10. Щетинков Е.С. Физика горения газов. – М.: Наука, 1965. – 739 с.

11. Вулис Л.А., Ершин Ш.А., Ярин Л.П. Основы теории газового факела. Л.: Энергия, 1968. – 204 с.

12.   Сборник задач по теории горения. Под ред. В.В. Померанцева. – Л.: Энергоатомиздат, 1983. – 152 с

13. Теория турбулентных струй / Абрамович Г.Н.,Гиршович Т.А., Крашенинников С.Ю. и др. – М.: Наука, 1984. – 588 с.

14. Иссерлин А.С. Основы сжигания газового топлива. – Л.: Недра. -  1987. – 336 с.

15.  Чепель В.М., Щур И.А. Сжигание газов в топках котлов и печей и обслуживание газового хозяйства предприятий. – Л.: Недра. -  1980. – 591 с.

16.  Варнатц Ю., Маас У., Диббл Р. Горение. Физические и химические аспекты, моделирование, эксперименты, образование загрязняющих веществ. –М.:Физматлит. -  2003. – 352 .

17. Кузнецов Н.М., Блинов Е.А. Основы теории топочных процессов. – Л.: СЗПИ. -  1990. – 70 с.

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНГО БІЛЕТА

| Форма № Н-5.05 |
| --- |
| Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» |
| (повне найменування вищого навчального закладу) |
| Ступінь вищої освіти | магістр |
| Спеціальність | 144 «Теплоенергетика» |
| Спеціалізація | «Теплові електричні станції та установки» |
|  | (назва) |  |  |
| Навчальна дисципліна | Додаткове фахове випробування |
| Екзаменаційний білет № |  |  |
| 1. Надати відповіді на наступні питання |
| Диференційне рівняння теплопровідності, яке отримано з використанням закону |
| збереження енергії згідно з яким кількість теплоти dQ1, що введено в елементарний |
| об’єм з зовні за проміжок часу завдяки теплопровідності і внутрішніх джерел (стоків) |
| теплоти dQ2 дорівнює зміні внутрішньої енергії, або ентальпії тіла dQ. Що дозволяє |
| отримати рішення цього рівняння? Визначити кількість теплоти, яка пройде через |
| всю поверхню твердого тіла в одиницю часу. Градієнтом температури gradt є вектор, |
| який направлено по нормалі до ізотермічної поверхні і чисельно дорівнює похідній |
| температури по напряму зміни температури. Який напрямок має градієнт температури? |
| Коефіцієнт теплопровідності є фізичним параметром тіла і дорівнює кількості |
| теплоти, яка проходить в одиницю часу через одиницю ізотермічної поверхні при |
| температурному градієнті в 1К/м. Від яких параметрів залежить значення коефіцієнту |
| теплопровідності? Яке число подібності характеризує співвідношення теплоти, |
| яка переноситься конвекцією до теплоти, яка переноситься теплопровідністю |
| 2. Виконати рішення практичного завдання. |
| Обмурок печі складається з шарів вогнетривкої цегли товщиною (1 = 250 мм і червоної |
| цегли товщиною (2 = 250 мм з коефіцієнтами теплопровідності відповідно (1 = 0,83 |
| Вт/(м(К) та (2 = 0,7 Вт/(м(К) . Коефіцієнт тепловіддачі від газів до стінки (1 = 93 |
| Вт/(м2(К) і від стінки до оточуючого повітря (2 = 12 Вт/(м2(К) . Визначити величину |
| коефіцієнта теплопередачі, та температуру між шарами цегли. Відомо, що температура |
| у приміщені складає 30 (С, а щільність теплового потоку дорівнює 550 Вт/м2. |
| 3. Виконати рішення практичного завдання. |
| Яка буде об'ємна витрата пари в м3/год, що рухається зі середньою швидкістю 15м/с у |
| циліндричному трубопроводі внутрішнім діаметром d= 0,2 м ? |
| 4. Надати відповіді на наступні питання. |
| Які складові має зола в твердому паливі. Надати визначення процесу активації молекул. |
| Як визначається швидкість хімічної гетерогенної реакції . Які етапи мають ланцюгові |
| реакції.Від яких параметрів залежить нормальна швидкість розповсюдження полум’я. |
| Затверджено на засіданні кафедри | теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій |
| Протокол № | 10 | від | « | 17 | » | лютого | 20 | 16 | року |
| Голова підкомісії |  |  | О.Ю.Черноусенко |  |
|  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали) |  |

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

Рейтинг (чисельний еквівалент оцінки з додаткового вступного випробування Ф) враховує рівень знань і умінь, які вступник виявив при виконанні додаткового вступного випробування. Кількість балів, набраних на іспиті (Ф), формується як сума балів, нарахованих вступнику за виконання кожного завдання додаткового вступного випробування. З дисциплін “Тепломасообмін” та “Горіння палива та обладнання для його спалювання ” білет включає по одному питанню, а з дисципліни “Гідрогазодинаміка” – два.  Загалом білет містить чотири питання.

Оцінювання кожного завдання виконується за рейтинговою системою згідно  таблиці 1.

Таблиця 1 – Розрахунок  оцінки виконання окремих завдань додаткового вступного випробування

| Характер виконання завдання | Кількість балів |
| --- | --- |
| Вступник змістовно і обґрунтовано розкрив теоретичне питання (не менше 95% потрібної інформації). Або виконав практичне завдання без помилок і отримав вірну відповідь, надав обґрунтований аналіз одержаних результатів. Допускається одне незначне виправлення. | 25 |
| Вступник змістовно розкрив теоретичне питання, але обґрунтування виконано недостатньо (не менше 85% потрібної інформації). Або виконав практичне завдання без помилок і отримав вірну відповідь, але надав аналіз одержаних результатів без обґрунтування. Допускається два незначних виправлення | 23...24 |
| Вступник змістовно розкрив теоретичне питання (не менше 75% потрібної інформації). Або виконав практичне завдання з несуттєвими неточностями, які не в повній мірі відображають фізику процесу, отримав відповідь, надав аналіз одержаних результатів. Допускається три незначних виправлення. | 21...22 |
| Вступник розкрив теоретичне питання (не менше 65% потрібної інформації). Або виконав практичне завдання з помилкою, яка призвела до кінцевої відповіді з певними недоліками, надав аналіз одержаних результатів. Допускається чотири незначних виправлення. | 18....20 |
| Вступник розкрив теоретичне питання, але недостатньо (не менше 60% потрібної інформації). Або виконав практичне завдання з певними помилками, які призвели до неправильної кінцевої відповіді, надав аналіз одержаних результатів. Допускається п`ять незначних виправлень. | 15...17 |
| Вступник не розкрив теоретичне питання (менше 59% потрібної інформації), чи надав відповідь, яка не відповідає сутності завдання. Або для практичного завдання виконав лише постановочну частину і запис окремих формул. Розрахунки не виконані, або містять грубі помилки. Кінцева відповідь відсутня, або є неправильною. Кількість виправлень – більше п`яти | 14 та менше |

При виконанні вимог, наведенних в колонці “Характер виконання завдання”, вступник має змогу отримати максимальну кількість балів з діапазону, вказаного в тому ж рядку в колонці “Кількість балів”, за умови відсутності штрафних балів. Штрафні бали можуть нараховуватись за наступне:

- порушення логічної послідовності викладення матеріалу ( 1...2 штрафні бали;

- окремі, дещо нечіткі формулювання, які допускають неоднозначні тлумачення ( 1 штрафний бал за кожні 2 такі формулювання;

- порушення масштабу при зображеннях залежностей на графіках, відсутність позначень величин на осях графіків ( 1 штрафний бал за кожні 2 з вказаних недоліків;

- стилістичні та граматичні помилки ( 1 штрафний бал за 3 помилки;

- неохайно написаний текст відповіді із значною кількістю виправлень, що суттєво ускладнює сприйняття відповіді ( 1...2 штрафні бали.

Загальний показник Ф визначається, як сума значення балів, нарахованих вступнику за окремі завдання додаткового вступного випробування: Ф = Ф1+Ф2+Ф3+Ф4.

Для переведення сумарного рейтингу у традиційні оцінки слід користуватися таблицею 2.

Таблиця 2 – Відповідність сумарного рейтингу Ф традиційним оцінкам

| Значення Ф | Чисельний еквівалент | Оцінка ECTS | Оцінка традиційна |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 - 100 | 5 | A | зараховано |
| 85 - 94 | 4,5 | B |  |
| 75 - 84 | 4 | C |  |
| 65 - 74 | 3,5 | D |  |
| 60 - 64 | 3 | Е |  |
| 59 і менше | 0 | Fх | не зараховано, вступник не допускається до конкурсного відбору |

Програму розробили:

д.т.н., професор                                    О.Ю.Черноусенко

к.т.н., доцент                                         Л.С.Бутовський

к.т.н., доцент                                         Ю.І.Побіровський